附件：产品名称、数量：

GZ2014-63（1）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 配置要求 | 生产厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生化培养箱 | SHP-250D | 进口压缩机，延时，压力多重保护； 选用进口风机，保证工作室内温度均匀；工作尺寸：550×500×900mm。高灵敏、高精度铂电阻传感器（Pt100）。室温5℃~60℃；温度波动度≤±0.3℃ | 上海森信 | 1 |
| 2 | 生化培养箱 | ZSD-1270 | 220V，50HZ，控温范围：RT+5-65℃，温度波动：±0.5℃，工作室尺寸：600×600×750mm | 上海精宏 | 2 |
| 3 | 超净工作台 | SW-CJ-2FD | 双人单面，长轴进口电机，双效净化过滤，三级稳压稳流出风，超静音。 | 苏州安泰 | 2 |
| 4 | 电冰箱 |  | 278L | 格力晶弘 | 2 |
| 5 | 恒温水浴锅 | HHS |  | 上海博讯实业 | 1 |
| 6 | 脱色摇床 | QILINBEIER TS-1 |  | 海门市其林贝尔 | 1 |
| 7 | 循环水泵 | SHB-III |  | 郑州长城 | 5 |
| 8 | 电泳仪 | DYY-6D DYCZ-24DN | DYCP-31E DYCZ-40D | 北京六一 | 1 |
| 9 | 电动匀浆机 | DY89-II型 |  | 宁波新芝 | 1 |
| 10 | 冷藏柜 | FYLC300 |  | 沈阳北斗星制冷设备有限公司 | 1 |
| 11 | 电子分析天平 | ALC-210.4 | 量 程： 210g 精 度： 0.1mg 称盘尺寸： Φ80mm 线 性： ≤±0.2mg 重 复 性： ≤±0.1mg 电 源： 可选用9V干电池或充电电池 可配RS232标准接口，便于连接计算机或打印机，实现数据的传输 | 艾柯勒 | 2 |
| 12 | 涡旋振荡器 | Vortex Genie 2 | 标 配：主机十标准垫片/3英寸平板垫片 重 量：4Kg。整体金属铸造，橡胶底脚 外形尺寸：165 x 122x165mm可调速度控制，能从低速振动到高速旋涡混合。 | 美国Scientific Industries公司 | 1 |
| 13 | 数码体视 显微镜 | Motic K-400L | 1. 消色差物镜1 个 2. 放大倍率：>300x 3．分辨率：2592X1944（真实有效像素）最大帧速率（16MHz） 4. 类型：1/1.8英寸，500万像素 5. 接口类型：IEEE1394或USB2.0 6. 扫描方式：逐行扫描； 7. 图像分析处理软件 8. Tek捕捉模块 9. 描绘仪：可调节焦距 10. 双目视度补偿瞳距调节范:54mm-76mm | 麦克奥迪 | 1 |
| 14 | 植物养分 测定仪 | TYS-3N | 1. 叶绿素：±1.0 SPAD单位以内 (室温下，SPAD值介于0-99.9) 2. 氮含量：±5% 3. 叶面湿度：±5% 4. 叶面温度：±0.5℃ 5. 快速无损植物活体检测 | 国产 | 1 |

GZ2014-63（2）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 配置要求 | 生产厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷藏箱 | PLR-1006 | 容积：1006升 外部尺寸：2230×800*×1200 mm(高×长×宽) 数字温度控制，自动除霜 钥匙开关，内部照明 可调式搁板 温度范围从+1℃至+12℃ 内部风扇用于强制气流循环 | 赛默飞上海有限公司 | 1 |
| 2 | 酸度计 | FE20 | PH测量范围：0.00-14.00pH PH分辨率：0.01pH PH精度：±0.01pH mV测量范围：±1999mV mV精度：±1 mV 温度范围（℃）：0-100 pH校准点：最多3点温度补偿：自动/手动终点判断：自动/手动缓冲液自动识别 | 梅特勒中国公司 | 1 |
| 3 | 千分之一天平 | PL303 | 可读性：0.001g，最大称量值：310g，重复性（S）：0.001g，线性误差：0.002g，秤盘尺寸：Φ100mm，防风罩有效高度：140mm,外形尺寸（W*D*H）：238*335*287mm | 梅特勒中国公司 | 1 |
| 4 | 万分之一天平 | BSA224S-CW | 可读性（mg）: 0.1 称重范围(g) : 220 称盘尺寸(mm) : ф80 | 赛多利斯中国公司 | 1 |
| 5 | 超净工作台 | 苏净安泰 | 单人单面 | 江苏安泰净化设备公司 | 1 |
| 6 | 超净工作台 | 苏净安泰 | 双人双面 | 江苏安泰净化设备公司 | 1 |
| 7 | -40℃低温冰箱 | PLF-276 | 容积：276升 可锁定高质量钢门 标配25毫米接入/输出端口 可靠的温度均一性和气流稳定性 温度范围从-20℃至-40℃ | 赛默飞上海有限公司 | 1 |
| 8 | 生化培养箱 | 常规 | 控温范围：4~50℃ 温度波动：±0.5℃ 消耗功率：1450W 工作室尺寸：600×550×1000 | 上海精宏实验设备有限公司 | 2 |
| 9 | 电热烘箱 |  | 控温范围：RT+10~200℃ 温度波动：±1℃ 消耗功率：350W | 上海精宏实验设备有限公司 | 1 |
| 10 | 制冰机 | IMS-85 | 冰块形状：雪花冰 制冰量：约30kg/小时 外箱材料：前面/侧面 涂层不锈钢板 顶面 不锈钢 后坂 彩色涂层钢板 内箱材料：储冰室内部 ABS树脂 | 常州雪科制冰 | 1 |

GZ2014-63（3）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 配置要求 | 生产厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刀式研磨仪 | HM100 | 1.刀式研磨仪HM100主机，一台 2.不锈钢制转刀，1把。 3.不锈钢制容器，1套；塑料容器1套。 4.重力顶盖，PP材质（适用于玻璃或不锈钢），1个。5.重力顶盖，PP材质带溢流渠（适用于玻璃或不锈钢）1个 6.标准顶盖1个。 | 北京格瑞德曼仪器设备有限公司 | 2 |
| 2 | 程控恒温恒湿培养箱 | BSC-400 | 标配，全封闭不透光箱体，带锁，外配大容量水箱；另赠送2个亚都YC-D209E加湿器。 | 上海博讯实业集团公司 | 2 |
| 3 | 土壤水分测定仪 | TDR-300 | 标配，带四副探头，20㎝（8in）、12㎝（4.8in）、7.5㎝（3in）和5㎝（6.5in） | 美国 "Spectrum" | 1 |
| 4 | 酸度计 | FE20Kplus | 梅特勒-托利多：除标配外, 带6支原装电极和3套矫正和保存液 | 上海梅特勒-托利多仪器公司 | 12 |
| 5 | 光学显微镜 | 徕卡DM500 | 18视野，4个物镜：标配 | 徕卡仪器有限公司 （上海） | 5 |
| 6 | 多功能晾瓶架 | 长120mm 宽40mm 高160mm，4层碳钢 | 标配 | 济南普朗特生物科技有限公司 | 2 |
| 7 | 电磁炉 | ST2106 | 标配，另配SZ22S1、SZ24S1苏泊尔锅各一个（ 304不锈钢26CM 电磁炉通用 ） | 美的 | 4 |
| 8 | 立式消毒灭菌器 | JZ-II | 标配 | 济南普朗特 | 24 |
| 9 | 真空泵 | SHB-3 | 标配，另配软管10米。 | 郑州杜甫仪器厂 | 2 |
| 11 | 微波炉 | G80F23CN3P-Q5（RO） | 格兰仕（Galanz）微波炉：标配 | 格兰仕 | 2 |

GZ2014-63（4）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 配置要求 | 生产厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析天平 | CP114 | 标配。 最大称重：110g，精度：0.0001g | 奥豪斯 | 1 |
| 2 | 分光光度计 | 721G | 波长范围：340nm～1000nm， 波长准确度：±2nm 波长重复性：≤1nm 透射比准确度：±0.5%(T) 透射比重复性：≤0.2%(T) 光谱带宽：5nm。主机1台。 | 上海精科 | 1 |
| 3 | 干燥箱 | GP125B | 标配。控温范围（℃）及功率： 为培养箱时：RT+10-250℃，600W；为干燥时：8-250℃ ，2300W。 | 泰斯特 | 1 |
| 4 | 人工气候箱 | PRX-350D | 标配。容积：350升，控温范围：0-50 ℃，精度：±1 ℃，光照度：30000 LX，每面13根植物灯（三面）。 | 宁波赛福 | 1 |
| 5 | 恒温控温箱 | FYL-YS-100LL | 标配。温度范围 4-38℃（温度可调可控；体积100L | 北京福意电器有限公司 | 1 |
| 6 | 冷库配件 |  |  | 西安永春保温材料加工厂 | 1 |
| 7 | 超声波清洗仪 | KQ5200E | 标配。容量：10L，清洗槽尺寸：300*240*150mm。 | 昆山市超声仪器有限公司 | 1 |
| 8 | 移液枪 | DRAGONMED | 100µl 10支，200µl 1支，1mL和5mL各12支 | 大龙 | 35 |
| 9 | 消煮炉 | LWY-84B | 炉孔温度调控范围：室温至450℃；最大功率：2000W； 35孔（碳化硅材质） | 北京绿野创能 | 1 |
| 10 | 电热鼓风干燥烘箱 | 101-3（AS） | 标配，工作室尺寸：500*600*750mm | 北京科伟永兴仪器有限公司 | 1 |
| 11 | 粉碎机 | FW-400A | 标配，功率1000W | 北京科伟永兴仪器有限公司 | 2 |
| 12 | 数显瓶口滴定器 | titrette | 50ml | 德国brand普兰德 | 1 |
| 13 | 试管干燥器 | KQ-B30孔 | 30K孔 | 北京科伟永兴仪器有限公司 | 1 |
| 14 | 人工气候箱 | RDN-400D-4 | 主机1台。温控范围： 0～50℃， 外形尺寸：620*680*1900mm， 内胆尺寸：530*580*1320mm，容积：400L， 光源：顶置LED光照板式，竖直光照， 光照度：0～20000LX， 光照层数：4层。 | 宁波东南 | 1 |
| 15 | 水平电泳槽 | DYCP-31DN | 外型尺寸（L×W×H）：310×150×90mm凝胶板规格(L×W)：60×60mm；120×60mm；60×120mm；120×120mm) | 北京六一 | 1 |
| 16 | 离心机 | H1650-W | 主机1台，角转1个。 最高转速：16500 rpm；最大相对离心力：18360xg。 | 湖南湘仪 | 2 |
| 17 | 三槽水浴锅 | DK-8D | 单孔单温控制 | 上海精宏 | 1 |
| 18 | 真空泵 | SHZ-III | 储水箱容积15L；单头抽气量10L/min | 上海亚荣 | 1 |
| 19 | 超声波清洗仪 | KQ-500DE | 容量：22.5L | 昆山市超声仪器有限公司 | 1 |
| 20 | 离心机 | L500 | 主机1台，水平转子4*50ml整套。 最高转速：5000rpm； | 湖南湘仪 | 1 |
| 21 | 超声波清洗机 | KQ-250DE | 体积：10L，超声功率：250W。 | 昆山市超声仪器有限公司 | 1 |
| 22 | 超声波细胞粉碎机 | JN92-II | 功率：650W，破碎容量：0.2-500ml随即变幅杆：Φ6，内含额外Ф3变幅杆1个。主机1台。 | 宁波新芝 | 1 |
| 23 | 恒温加热磁力搅拌器 | RCT | 搅拌量 (H2O)：20 L，速度显示：数显，转速范围：50～ 1,200 rpm，热输出功率：600 W，控温范围：室温 (RT)～310 °C | IKA | 1 |
| 24 | 气浴恒温振荡器 | THZ-92B | 控温范围：室温+5℃-65℃，转速： 0-280rpm，定时范围：0-60min，振荡幅度：20mm | 上海博迅 | 1 |
| 25 | 恒温培养箱 | DNP-9162 | 工作室尺寸：50*500*650mm；控温范围：室温+5～65℃ | 上海精宏 | 1 |
| 26 | 电泳仪电源 | DYY-2C | 主机1台。并联输出：2组 输出范围（显示分辨率）：0~600V（1V） 0~100mA（1mA） 60W | 北京六一 | 1 |
| 27 | 电泳槽 | JY-SPCT | 梳子齿数：3,6,8,11,13,18,25 ，凝胶面积：12×12/6×6/12×6/6×12(cm) ， 缓冲液容积：550(ml) ， 外形尺寸(L×W×H)：27×18×9cm | 君意东方 | 1 |
| 28 | 电泳槽 | JY-SPAT | 凝胶面积(W×L)：4.5×7.5(cm) ，梳子齿数：3、5、9 ，缓冲液容积： 150(ml) ，外形尺寸(L×W×H)：25×9.5×6cm | 君意东方 | 1 |
| 29 | 超净工作台 | SW-CJ-1FD | 标配，单人双面 | 苏州安泰 | 1 |
| 30 | 移液器 |  | 20µl | 金花 | 6 |
| 31 | 掌上离心机 | Mini-10k | 转速10000rpm；样品处理6*1.5ml | 珠海黑马医学仪器有限公司 | 2 |
| 32 | 恒流泵 | DHL-B | 电源电压：AC220V±10%，30Hz，使用环境：温度0~40°C，湿度< 83% ，流量选择范围：0.01ml/M~13.00ml/M | 上海沪西分析仪器厂有限公司 | 6 |
| 33 | 涡旋混匀仪 | Vortex-Genie 2 | 转速范围：600-3200rpm，整体金属铸造，橡胶底脚，主机+杯式垫片+3英寸平板垫片 | Scientific Industries | 3 |

GZ2014-63（5）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 配置要求 | 生产厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 倾斜压力计 | YYT-2000 | 标准配置 | 上海隆拓仪器设备有限公司 | 2 |
| 2 | 烟尘浓度测试仪 | ZX3020 II | 标准配置 | 北京中西远大科技有限公司 | 1任选一款型号仪器 |
|  |  | 3012 | 标准配置 | 宁波经济技术开发区钜隆贸易有限公司 |  |
| 3 | 板式静电除尘器性能测定实验装置 | CJK01 | 标准配置 | 上海江科实验设备有限公司 | 1任选一款型号仪器 |
|  |  | TG501-II | 标准配置 | 上海同广科教仪器有限公司 |  |
| 4 | 氨气发生器 | XRAQFC-5 | 标准配置 | 苏州市高科气体设备有限公司 | 1 |
| 5 | 机械振动仪 | AWA5936-3 | 标准配置(带4节LR6（５号）电池和５Ｖ外接电源) | 杭州爱华仪器有限公司 | 4 |
| 6 | 振动频率 分析仪 | HS5933A | 含主机、打印机（含充电电池）、输入电缆、振动传感器 | 上海双旭电子有限公司 | 4 |
| 7 | 紫外辐照计 | ZG-4A | 标准配置（附带6F22 9V电池1节） | 北京合悦达科技有限公司 | 4 |
| 8 | 数据采集旋风除尘器性能测定实验装置 | CJK02 | 1、可测定旋风除尘器除尘效率。 2、可测定研究处理风量、待处理气体含尘浓度对除尘效率及压力损失的影响。 3、配微电脑粉尘浓度检测系统（能在线监测进口处与出口处含尘浓度的变化、并具有数据采集与打印输出功能、）。4、配微电脑风量、风压检测系统（能在线监测各段的风压、风速、风量，并具有数据采集与打印输出功能）。 5、配机械自动发尘装置，发尘量可精确控制调节。 6、配气尘混合系统，使风管内的粉尘分布均匀、取样检测更精确。 7、处理风量、进尘浓度等可自行调节。 8、可在线数据采集； 9、备用数据采集接口； 10、在净化设备前后配有人工采样口。 | 上海江科实验设备有限公司 | 2 |
| 9 | 环境振级 分析仪 | AWA6256B+ | 由环境振动加速度计、主机、环境振动测量分析软件组成，并配置：环境振动+人体振动。 | 杭州爱华仪器有限公司 | 4 |
| 10 | 光度计 | PM-2 | 标准配置（附带充电电池1套） | 上海嘉定学联 | 4 |
| 11 | 数据采集吸附法净化气体中氮氧化物实验装置（全不锈钢、带活性炭再生） | QJK35 | 1、微电脑进气氮氧化物浓度检测系统（英国进口传感器）1套 2、微电脑尾气氮氧化物浓度检测系统（英国进口传感器）1套 3、微电脑在线风量检测系统（日本进口传感器）1套 4、微电脑在线风速检测系统（日本进口传感器）1套 5、微电脑在线风压检测系统（日本进口压力传感器）1套 6、10英寸液晶显示器（日本进口，高分辨率）1套 7、在线温度、湿度检测系统（美国进口温度、湿度传感器）1套 8、配套分析处理软件1套（能记录保存实验数据，数据变化曲线分析.取样时间设定，工作效率自动换算等功能） 9、数据处理分析系统与计算机通讯接口1套 10、不锈钢洗涤吸附床1个 11、吸附剂再生系统1套 12.耐酸耐碱水泵 1台 13、进气风机1台。 | 上海江科实验设备有限公司 | 1任选一款型号仪器 |
|  |  | TG-575-II | 标准配置 | 上海同广科教仪器有限公司 |  |
| 12 | 水下照度计 | ZDS-10 | 标准配置（附带充电电池1套） | 上海振宇化工有限公司 | 4 |
| 13 | 热式气体质量流量计 | TC-RSL-1000 | 标准配置 | 江苏金湖天辰仪表有限公司 | 1任选一款型号仪器 |
|  |  | PBF-Q型 | 标准配置 | 上海奇琳实业有限公司 |  |
| 14 | 红外石英 消化炉 | SKD-20S2 | 标准配置 | 上海沛欧分析仪器有限公司 | 2 |
| 15 | 自控电热 消化器 | AED-IV | 标准配置 | 核工业北京化工冶金研究院 | 6 |
| 16 | 微波消解炉内罐附件 | wx-8000（每套10个） | 100ml微波消解炉内罐.每套10个，内罐20个； | 上海屹尧科技公司 | 2 |
| 17 | 温度探头（微波消解炉配用） | wx-8000 | 温度探头.微波消解炉配用 | 上海屹尧科技公司 | 5 |
| 18 | 旋浆式流速仪 | LS25－1 | 标准配置 | 成都名驰仪器有限责任公司 | 4 |
| 19 | 静水压强仪 | TF-JY | 标准配置 | 上海江科实验设备有限公司 | 3 |
| 20 | 一氧化碳测定仪 | CO-IA | 附带充电电池1套 | 德尔格(中国)安全设备有限公司 | 2 |
| 21 | 二氧化碳测定仪 | GXH-3010E | 主机、采样器、背带、充电电池、充电器、小螺丝刀 | 常州锐品精密仪器有限公司 | 2 |
| 22 | 马福炉 | MF-1100C-L | 标准配置 | 安徽贝意克设备技术有限公司 | 2 |
| 23 | 超声波清洗仪 | SB-5200DT | 标准配置 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 1 |
| 24 | 冷藏柜 | YC-330 | 标准配置 | 澳柯玛公司 | 2 |
| 25 | 恒温培养箱 | DHP-9272 | 标准配置 | 上海齐欣科学仪器有限公司 | 4 |
| 26 | 电热恒温干燥箱 | 101-3AB | 标准配置 | 北京科伟永兴仪器有限公司 | 10 |
| 27 | 电热恒温油浴锅 | DU-20 | 标准配置 | 上海一恒科学仪器有限公司 | 4 |
| 28 | 可控水浴锅 | HH-8 | 标准配置 | 常州爱华仪器制造有限公司 | 8 |
| 29 | 高压灭菌锅 | LS-50HD | 配双层不锈钢网篮，具备干燥功能 | 江阴滨江医疗设备有限公司 | 1 |
| 30 | 瓶口移液器 | 50ml | 标准配置 | 大龙兴创实验仪器（北京） 有限公司 | 2 |
| 31 | 瓶口移液器 | 25ml | 标准配置 |  | 2 |
| 32 | 瓶口移液器 | 10ml | 标准配置 |  | 2 |
| 33 | 移液枪 | 10.0ml | 每把枪配专用枪头2包 |  | 8 |
| 34 | 移液枪 | 5.0ml | 每把枪配专用枪头2包 |  | 8 |
| 35 | 移液枪 | 1.0ml | 每把枪配专用枪头2包 |  | 10 |
| 36 | 微孔板迷你离心机 | mini-P25 | 标准配置 | 杭州奥盛仪器有限公司 | 1 |
| 37 | 恒温混匀仪 | MSC-100 | 配200ml三角瓶架和150ml三角瓶架各一个 | 杭州奥盛仪器有限公司 | 1 |
| 38 | 智能人工气候箱 | PRX-600C | 标准配置附带1套灯管 | 宁波赛福实验仪器有限公司 | 1 |
| 39 | 手持GPS | NOCO-320 | 标准配置 | 陕西拓普康商贸有限公司 | 6 |
| 40 | 泰克数字示波器 | TDS2001C | 标准配置 | 深圳市泰立仪器仪表有限公司 | 2 |
| 41 | 光学水准仪 | AT-B2 | 主机一台，配件含木脚架一副，水准尺一对，尺垫二个。 | 陕西拓普康商贸有限公司 | 4 |
| 42 | 彩色打印机 | HP CP5225（A3） | 标准配置 | HP公司 | 1 |
| 43 | 口径电磁流量计 | DN50 | 标准配置 | 昆山恒思博自动化科技有限公司 | 2 |
| 44 | 土壤坡面水流流速测量仪 | QYLS-303 | 标准配置 | 北京科创双龙科技有限公司 | 1 |
| 45 | 径流泥沙测定仪 | JD-1 | 标准配置 | 西安清远测控技术有限公司 | 1任选一款型号仪器 |
|  |  | M351496 | 标准配置 | 北京中西远大科技有限公司 |  |
| 46 | 标准振荡机 | ZBSX-92A | 标准配置 | 沧州耀华化工贸易公司 | 2 |
| 47 | 手持式高精度激光测距测高仪 | 1500VR | 标准配置 | 北京吉安诺科技发展有限公司 | 5 |
| 48 | 流体静力学综合实验仪 | JL2-1-3 | 标准配置 | 浙江大学 | 4 |
| 49 | 自循环达西渗流实验仪 | DS 2-10-3 | 标准配置 | 浙江大学 | 4 |
| 50 | 电测平面静水总压力实验仪 | JZ2-11-3 | 标准配置 | 浙江大学 | 4 |
| 51 | 低速离心机 | LC-800 | 标准配置 | 中科大离心机厂 | 4 |
| 52 | 土壤水分速测仪 | TZS-II | 标准配置 | 杭州托普仪器有限公司 | 2 |
| 53 | 土壤硬度检测仪 | TYD-2 | 标准配置 | 杭州托普仪器有限公司 | 2 |
| 54 | 可调试电砂浴 | MT-2 | 标准配置 | 常州迈科诺仪器有限公司 | 3 |
| 55 | 地质罗盘仪 | DQL-8 | 标准配置 | 哈尔滨光学仪器厂 | 15 |
| 56 | 测高仪 | TESA300 | 标准配置 | 上海伟泰科技有限公司 | 15 |
| 57 | 雨量计 | 自动36010 | 标准配置 | 北京博普特科技有限公司 | 2 |
| 58 | 手持式光谱分析仪标准白板附件 | 25.0×28.0cm | 手持式光谱分析仪型号FSPHH | 中国科学院安徽光学精密机械研究所 | 1 |

注：表中技术指标和配置均为参考，投标设备指标配置可等同或优于以上要求。